会昌县恒茂建设发展集团有限责任公司专变安装工程

报

价

材

料

公司名称：

报价日期：

1、报价一览表

项目名称：会昌县恒茂建设发展集团有限责任公司专变安装工程

项目公司：会昌县恒广贸易有限责任公司

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 响应单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV避雷器 HY5WS-17/50 | ZC13837153 | 组 | 3 |  |
| 2 | 低压综合配电箱 250kVA 有补偿 | ZC1391195~1 | 台 | 1 |  |
| 3 | 配电变压器S13-200kVA | ZC2136321~1 | 台 | 1 |  |
| 4 | 低压绝缘线JKTRYJ-1/300 | ZC26156846 | 米 | 45 |  |
| 5 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆, 12m,190mm | ZC28624964 | 根 | 25 |  |
| 6 | 低压综合配电箱 200kVA 有补偿 | ZC4859519~1 | 台 | 1 |  |
| 7 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,70 | ZC71159680 | m | 3600 |  |
| 8 | 低压综合配电箱 500kVA 有补偿 | ZC7465478~1 | 台 | 1 |  |
| 9 | 隔离开关 GW9-10/630 | ZC8170874~1 | 组 | 3 |  |
| 10 | 配电变压器S13-250kVA | ZC8462731~1 | 台 | 1 |  |
| 11 | 配电变压器S13-500kVA | SB1426190~1 | 台 | 1 |  |
| 响应总价合计：207890元，须提供13%的增值税专用发票。 |  |  |  |  |  |

公司名称（公章）：                 联系人电话：                   日期：

附件：

2、营业执照

说明：1、必须在有效期内。

- 3、基本存款账户信息或银行《开户许可证》

4、基本资格条件承诺函（格式）

致：会昌县正源建设有限责任公司

（报价公司名称）                郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本项目询价活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

报价公司名称（公章）：

年   月   日

5、法定代表人身份证明书（格式）

致：会昌县正源建设有限责任公司

（法定代表人姓名）在         （报价公司名称）任      （职务名称）职务，是     （报价公司名称）的法定代表人。

特此证明。

报价公司名称（公章）

年   月   日

附：法定代表人身份证明（正、反面复印件）