会昌县麻州镇冷链物流中心建设项目充电桩采购

报

价

材

料

公司名称：

报价日期：    年   月   日

1、报价一览表

项目名称：会昌县麻州镇冷链物流中心建设项目充电桩采购                             单位：元

| 序号 | 项目 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 控制价（元） | 响应单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电桩 | 1.监控模块:双枪充电监控1个。 2.充电模块:30KW恒功率充电模块：REG1K0100A2×4 3.交流配电:塑壳主空开输入，带C 级防雷。 4.直流配电:标配120KW系统：1000V/400A 输出，单枪最大 250A。正负极带分断接触器，输出熔断器保护，充电模块内置放电电阻和放电电路。 5.读卡器 RF:刷卡式读卡器1个。 6.其他:直流电能表：1个，7寸显示触摸屏：1个。 7.应急保护系统:急停开关配置，标配急停动作时，交流输入主空开，两路直流输出继电器均会同时切断，继电器会在急停恢复后自动恢复，空开则需要人工手动恢复。 | 套 | 4.000 | 43040 |  | 包土建，包安装、包运输、包调试、包移交含税。 |
|  | 合计 | 大写： ；小写 ；含13%增值税专用发票 |  |  |  |  |  |

公司名称（公章）：

联系人：

联系电话：

日期：

附件：

2、营业执照及特定资格要求

说明：1、必须在有效期内。

- 3、基本存款账户信息或银行《开户许可证》

4、基本资格条件承诺函（格式）

致 ：江西鑫昌建设工程有限公司

（报价公司名称）                郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本项目询价活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

报价公司名称（公章）：

年   月   日

5、法定代表人身份证明书（格式）

致：江西鑫昌建设工程有限公司

（法定代表人姓名）在         （报价公司名称）任      （职务名称）职务，是     （报价公司名称）的法定代表人。

特此证明。

报价公司名称（公章）

年   月   日

附：法定代表人身份证明（正、反面复印件）

注：如是法人自行参与无需提供法定代表人授权书。